## Itens
PREFEITURA MUN CORAÇÃO DE JESUS
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 28/15
| Critério de Julgamento: | Menor Preço
| Forma de Adjudicação: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Presencial (10.520/02)
| Data Abertura: | 05/04/2023 07:30:00
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO.
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote | Part. Ampla
41102 | 0001 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 30 LITROS...: Câmara de esterilização em aço inox. O aço inoxidável é um material nobre indicado para a fabricação das câmaras de esterilização. É muito mais resistente e seguro que o alumínio e possui uma vida útil maior; Painel Digital alfanumérico em teclado de membrana, com controle termodinâmico de temperatura e pressão automático com indicadores luminosos, fácil operação e acompanhamento dos ciclos de esterilização; Sistemas de segurança diversos que controlam os ciclos e previnem falhas de funcionamento, com desligamento automático no caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Porta construída em aço carbono e aço inox laminados, dupla e resistente; Fecho da porta de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, um dispositivo patenteado que impede a abertura da tampa enquanto houver pressão interna e oferece maior durabilidade, segurança e suavidade no acionamento; Válvula de alívio de pressão na parte superior do equipamento; Vedação com guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Pintura eletrostática; Água limpa a cada ciclo; Abastecimento manual; Secagem é possível escolher entre a secagem dentro do próprio ciclo, essa feita após a esterilização com a porta entre aberta e com a resistência já desligada. No caso da de secagem extra, essa é feita após a conclusão completa do ciclo, também deixando a porta entre aberta, porém é aplicado uma carga de tensão na resistência até que atinja determinada temperatura e desligue, quantas forem necessárias para secar os mais diversos materiais; Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Despressurização e desaeração manual, através da válvula na parte superior do equipamento, não possui sistema de drenagem com mangueira;Vapor gerado a partir de água limpa; Frequência de 50/60 Hz; Temperatura padrão de 121° C (não ajustável); Pressão de trabalho de 1 a 3 kgf/cm2; Acessórios inclusos, 02 bandejas e 01 haste de despressurização; Bandeja em alumínio; | UND | 5 | 0 | 0 |  | 656 |  | 0 | SIM
40808 | 0002 | Autoclave Vertical de 75 Litros: Câmara de esterilização em aço inox. O aço inoxidável é um material nobre indicado para a fabricação das câmaras de esterilização. É muito mais resistente e seguro que o alumínio e possui uma vida útil maior; Painel Digital alfanumérico em teclado de membrana, com controle termodinâmico de temperatura e pressão automático com indicadores luminosos, fácil operação e acompanhamento dos ciclos de esterilização; Sistemas de segurança diversos que controlam os ciclos e previnem falhas de funcionamento, com desligamento automático no caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Porta construída em aço carbono e aço inox laminados, dupla e resistente; Fecho da porta de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, um dispositivo patenteado que impede a abertura da tampa enquanto houver pressão interna e oferece maior durabilidade, segurança e suavidade no acionamento; Válvula de alívio de pressão na parte superior do equipamento; Vedação com guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Pintura eletrostática; Água limpa a cada ciclo; Abastecimento manual; Secagem é possível escolher entre a secagem dentro do próprio ciclo, essa feita após a esterilização com a porta entre aberta e com a resistência já desligada. No caso da de secagem extra, essa é feita após a conclusão completa do ciclo, também deixando a porta entre aberta, porém é aplicado uma carga de tensão na resistência até que atinja determinada temperatura e desligue, quantas forem necessárias para secar os mais diversos materiais; Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Despressurização e desaeração manual, através da válvula na parte superior do equipamento, não possui sistema de drenagem com mangueira;Vapor gerado a partir de água limpa; Frequência de 50/60 Hz; Temperatura padrão de 121° C (não ajustável); Pressão de trabalho de 1 a 3 kgf/cm2; Acessórios inclusos, 02 bandejas e 01 haste de despressurização; Bandeja em alumínio; | UND | 3 | 0 | 0 |  | 657 |  | 0 | SIM
40810 | 0003 | Compressor de Ar Odontológico: silencioso e isento de óleo. Apresenta menor nível de ruído e seus reservatórios de ar possuem pintura interna antibacteriana. Deslocamento Teórico: 255l/min – 9pcm Volume do Reservatório: 30L. Tempo de Enchimento: 1 minutos e 40 segundos. Pressão Máxima: 120 psi – 8,3 bar Motor Potência: 1,5 hp – 1,1 kW – 4 P rpm do Bloco: Voltagem 127 volts. | UND | 5 | 0 | 0 |  | 658 |  | 0 | SIM
40811 | 0004 | Compressor lubrificado.Capacidade 100 litros: . Com motor elétrico de 2 Hp. Seu deslocamento teórico de ar é de 10 pés cúbicos por minutos (283 litros por minuto). Reservatório com capacidade máxima de 100 litros.110 Volts | UND | 2 | 0 | 0 |  | 659 |  | 0 | SIM
40815 | 0005 | FOTOPOLIMERIZADOR DE LED,: aparelho sem fio.Conforto no manuseio, liberdade nos movimentos. Controle de operação com botões no próprio fotopolimerizador. Fotopolimerizador e Clareador - 1250 mW/cm². Ponteira de fibra ótica escura autoclavável. Modo de operação: Rampa. Kit de Ponteiras de clareamento: 3 dentes e 1 dente (opcionais). Temporizador: 5, 10 e 20 segundos. Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz. Pode ser utilizado com ou sem fio. | UND | 5 | 0 | 0 |  | 660 |  | 0 | SIM
41103 | 0006 | ULTRASON PIEZOELETRICO 32KHz E JATO DE BICARBONATO: Aplicações: Periodontia, Endodontia, Dentística, Preparação Cavitária. Exclusivo reservatório do bicarbonato de sódio com aquecimento e iluminação interna. Seletor automático do ultrassom e jato de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte. Caneta do jato de bicarbonato metálica, removível e autoclavável. Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Acompanha 04 pontas de periodontia: T1, T2, T3 e T4. | UND | 4 | 0 | 0 |  | 661 |  | 0 | SIM
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)