## Planilha Orcamentária (hidden)
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Coração de Jesus |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: Reforma da Praça Ferreira Leal |  |  |  |  | DATA: 20/03/2014
LOCAL: Praça Ferreira Leal, Centro, Municipio de Coração de Jesus-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte - Dezembro/2013 e Janeiro/2014 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses | [5 empty] | LDI | #REF!
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | PISO
1.1 | OBR-VIA-210 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 6 CM - FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 713.51 | 50.34 | #REF! | #REF!
1.2 | PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS | M2 | 999.18 | 10.13 | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
2 |  | MIRANTE |  |  |  | #REF! | #REF!
2.1 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M2 | 232.74 | 3.51 | #REF! | #REF!
2.2 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 232.74 | 9.85 | #REF! | #REF!
2.3 |  | GUARDA-CORPO |  |  |  | #REF! | #REF!
2.3.1 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) (PILARETES) | M2 | 65 | 52.26 | #REF! | #REF!
2.3.2 | EST-CON-015 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 13,5 MPA, BRITA 1 E 2 EM ESTRUTURA (PILARETES) | M3 | 3.25 | 292.74 | #REF! | #REF!
2.3.3 | ALV-BLO-030 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 20 CM, APARENTE, VEDAÇÃO (FECHAMENTO H=40 CM) | M2 | 50.576 | 47.94 | #REF! | #REF!
2.3.4 | PIN-LAT-005 | PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (FECHAMENTO H=40 CM) | M2 | 101.152 | 7.38 | #REF! | #REF!
2.3.5 | HID-TUB-120 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GUARDA-CORPO) | M | 139.44 | 105.98 | #REF! | #REF!
2.3.6 | HID-TUB-105 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1" (25MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GUARDA-CORPO) | M | 130.725 | 42.6 | #REF! | #REF!
2.3.7 | PIN-ESM-030 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM TUBO GALVANIZADO (GUARDA-CORPO) | M | 270.165 | 9.41 | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
3 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | #REF! | #REF!
3.1 | ELE-LUM-070 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 6 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 9 M DE ALTURA (COMPLETA) | UN | 4 | 1384.57 | #REF! | #REF!
3.2 | ELE-REL-005 | RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 120 V, 1200 VA COM BASE | UN | 4 | 44.3 | #REF! | #REF!
3.2 | ELE-CXS-085 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 400 X 400 X 200 CM | UN | 4 | 274.83 | #REF! | #REF!
3.3 | ELE-ELE-020 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1 1/4" | M | 67.6095 | 11.2 | #REF! | #REF!
3.4 | ELE-CAB-025.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (VERDE-AMARELO) | M | 202.8285 | 5.33 | #REF! | #REF!
| ELE-PAD-020 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D4, 27,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFÁSICO | UN | 1 | 1707.84 | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
4 |  | PAISAGISMO |  |  |  | #REF! | #REF!
4.1 | BAN-JAR-015 | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM | PÇ |  | 292.72 | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | #REF! | 114842.08
#REF!
45.984/D-MG
| R.T: Eng. Civil Eduardo Marques Dias |  |  | CREA
Pedro Magalhães Araújo Neto - Prefeito Municipal de Coração de Jesus
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas Superintendência de Projetos e Custos Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899 Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## O Q foi PAGO (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - GERAL
PREFEITURA: CORAÇÃO DE JESUS |  |  |  |  | FOLHA N°: 1
OBRA: REFORMA DE PRAÇA |  |  |  |  | DATA : 23/05/2012
LOCAL : CENTRO, PRAÇA FERREIRA LEAL |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: NORTE/MARÇO2012 |  |  | ( ) DIRETA | [5 empty] | (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [8 empty] | LDI 26,00%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE | MEDIDO | FALTA | PREÇO UNITÁRIO S/LDI | PREÇO UNITÁRIO C/LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | INSTALAÇÃO INICIAIS DA OBRA
1.1.1 | IIO-BAR-046 | BARRAÇÃO DE OBRA |  | M² | 15 | 15 | 0 | 271.23 | 341.7498 | 5126.247
1.1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) GOVERNO DE ESTADO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 723.45 | 911.547 | 911.547
1.1.3 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIA 30KVA |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 867.55 | 1093.113 | 1093.113
1.1.4 | IIO-LIG-015 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 398.25 | 501.795 | 501.795
0
2 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | 0
2.1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 0
2.1.1 | DEM-PIS-040 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  | M² | 2404.42 | 2404.42 | 0 | 5.61 | 7.0686 | 16995.8832
0
3 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0
3.1 |  | GRAMA E ÁRVORE |  |  |  |  | 0
3.1.1 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS |  | M² | 1326.61 |  | 1326.61 | 12.79 | 16.1154 | 21378.8508
3.1.2 | PAI-COV-005 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORE H MIN 1,80M COM COVA 60X60X60CM, EXCETO FORNOCIMENTO DE MUDAS |  | UNI | 72 |  | 72 | 5.47 | 6.8922 | 496.2384
3.1.3 | PAI-MUD-010 | FORNOCIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA |  | UNI | 32 |  | 32 | 14.01 | 17.6526 | 564.8832
3.1.4 | PAI-MUD-010 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - FLAMBOYANT MIRIM |  | UNI | 27 |  | 27 | 17.42 | 21.9492 | 592.6284
3.1.5 | PAI-MUD-060 | FORNECIMENTO DE PALMEIRAS ARECA LUTESCENS |  | UNI | 13 |  | 13 | 53.79 | 67.7754 | 881.0802
3.1.6 | URB-COR-005 | CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10X10CM |  | M | 538.56 | 538.56 | 0 | 13.95 | 17.577 | 9466.2691
0
4 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0
4.1 |  | IRRIGAÇÃO |  |  |  |  | 0
4.1.1 | HI-ADP-025 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEIS PARA CAIXA DE ÁGUA DN50MM X 1 1/2'' |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 19.32 | 24.3432 | 24.3432
4.1.2 | HID-CXS-300 | CAIXA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA, CAPACIDADE 15.000L, EM CONCRETO E CASAS DE BOMBAS |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 8121.89 | 10233.5814 | 10233.5814
4.1.3 | HID-REG-105 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁEL DN 32MM |  | UNI | 4 | 4 | 0 | 17.65 | 22.239 | 88.956
4.1.4 | HID-REG-030 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4'') |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 46.43 | 58.5018 | 117.0036
4.1.5 | HID-REG-035 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40MM (1 1/2'') |  | unid. | 2 | 2 | 0 | 50.73 | 63.9198 | 127.8396
4.1.6 | HID-TUB-015 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTE , 32MM |  | M | 42 | 42 | 0 | 14.15 | 17.829 | 748.818
4.1.7 | HID-TUB-010 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 25MM |  | M | 20 | 20 | 0 | 10.22 | 12.8772 | 257.544
4.1.8 | HID-TUB-020 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 40MM |  | M | 24 | 24 | 0 | 17.81 | 22.4406 | 538.5744
4.1.9 | HID-TUB-025 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 50MM |  | M | 178.39 | 178.39 | 0 | 20.42 | 25.7292 | 4589.832
4.1.10 | HID-BOM-035 | CONJUNTO ELEVATÓTIO MOTOR-BOMBA (CONTRÍFUGA) DE 3HP |  | UNI | 1 |  | 1 | 884.76 | 1114.7976 | 1114.7976
4.1.11 | MET-TOR-010 | TORNEIRA DE IRRIGAÇÃO D= 1/2'' |  | UNI | 16 | 16 | 0 | 30.59 | 38.5434 | 616.6944
0
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
5.1 |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 0
5.1.1 | ELE-ELE-020 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO , ROSCA , INCLUSIVE CONEXÕES D= 1 1/4'' |  | M | 240 | 240 | 0 | 10.58 | 13.3308 | 3199.392
5.1.2 | ELE-ELE-025 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO , ROSCA , INCLUSIVE CONEXÕES D= 1 1/2'' |  | M | 120 | 120 | 0 | 11.03 | 13.8978 | 1667.736
5.1.3 | ELE-PAD-020 | PADRÃO CEMIG AEREO TIPO D4, 27,1<=388<VA, TRIFÁSICO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 1546.05 | 1948.023 | 1948.023
5.1.4 | ELE-QUA-010 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100A |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 161.35 | 203.301 | 203.301
5.1.5 | ELE-CAB-035.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 25MM², 450/750V, FLEXÍVEL /VERDE-AMARELO |  | M | 260 | 260 | 0 | 8.86 | 11.1636 | 2902.536
5.1.6 | ELE-CAB-030.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 16MM², 450/750V, FLEXÍVEL /VERDE-AMARELO |  | M | 10 | 10 | 0 | 6.31 | 7.9506 | 79.506
5.1.7 | ELE-CAB-020.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (PRETO) |  | M | 1100 | 1100 | 0 | 3.5 | 4.41 | 4851
5.1.8 | ELE-CAB-020.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (AZUL) |  | M | 550 | 550 | 0 | 3.5 | 4.41 | 2425.5
5.1.9 | ELE-CAB-015.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 4MM², 450/750V, FLEXÍVEL (VERDE) |  | M | 550 | 550 | 0 | 3 | 3.78 | 2079
5.1.10 | ELE-CAB-020.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (VERDE) |  | M | 300 | 300 | 0 | 3.5 | 4.41 | 1323
5.1.11 | ELE-DIS-083 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 60 | 75.6 | 151.2
5.1.12 | ELE-DIS-060 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 29.8 | 37.548 | 225.288
5.1.13 | ELE-DIS-061 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 29.8 | 37.548 | 37.548
5.1.14 | ELE-CXS-370 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 15 | 18.9 | 37.8
5.1.15 | ELE-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWLD 5/8'' X 2,40M |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 56.69 | 71.4294 | 428.5764
5.1.16 | ELE-COR-005 | CABO COBRE NU # 6 MM² INCLUSIVE SUPORTE |  | UNI | 10 | 10 | 0 | 6 | 7.56 | 75.6
5.1.17 | SPDA-TER-045 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35MM² |  | UNI | 8 | 8 | 0 | 6.1 | 7.686 | 61.488
5.1.18 | ELE-LAM-057 | LÂMPADA MISTA DE 160W/220V |  | UNI | 26 | 26 | 0 | 11.45 | 14.427 | 375.102
5.1.19 | ELE-REL-005 | RELE FOTOLÉTRICO RM 10 120V, 1200VA COM BASE |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 40.9 | 51.534 | 309.204
5.1.20 | ELE-POS-005 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO H-3,00 M , FIXAÇÃO POR BASE COM CHUMBADOR - COM DIFUSOR EM VIDRO V-01 PARA LÂMPADA MISTA DE 160W |  | UNI | 26 |  | 26 | 1389.11 | 1750.2786 | 45507.2436
0
6 |  | PISOS |  |  |  |  | 0
6.1 |  | ÁREA DE LAZER |  |  |  |  | 0
6.1.1 | OBR-VIA-210 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE -E=6CM, FCK=25MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | M² | 1099.76 | 1099.76 | 0 | 37.25 | 46.935 | 51617.2356
6.1.2 | PIS-CER-005 | PISO CERÂMICO VERMELHO NATURAL 24X5,2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCUSIVE REJUNTAMENTO |  | M² | 999.18 | 505.27 | 493.91 | 58.15 | 73.269 | 73208.9194
[6 empty] | 11.05 | -11.05
7 |  | MIRANTE |  |  |  |  | 0
7.1 |  | ÁREA DE LAZER |  |  |  |  | 0
7.1.1 | ALV-BLO-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E= 15CM A REVESTIR , VEDAÇÃO |  | M² | 196.37 | 196.37 | 0 | 30.32 | 38.2032 | 7501.9624
7.1.2 | SEE-EST-045 | VIGA DE 0,21 A 0,35M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, AFIRMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO DE DESFORMA |  | M³ | 14.55 | 14.55 | 0 | 1130 | 1423.8 | 20716.29
7.1.3 | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTO MANUAL, COM SOQUETE |  | M³ | 766.52 | 766.52 | 0 | 25 | 31.5 | 24145.38
7.1.4 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA , A COLHER |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 3.59 | 4.5234 | 1052.7761
7.1.5 | REV-REB-010 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO , CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 21.12 | 26.6112 | 6193.4907
7.1.6 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 3.3 | 4.158 | 967.7329
7.1.7 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, INCUSIVE FUNDO SELADOR |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 9.35 | 11.781 | 2741.9099
7.1.8 | PIS-CIM-035 | PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17X30 E= 5CM, COM JUNTA DE 1X1M |  | M² | 564.37 | 564.37 | 0 | 29.75 | 37.485 | 21155.4094
7.1.9 | SEE-EST-010 | PILARETE DE CONCRETO 17X20CM , CONCRETO 20MPA , APARENTE NA FACE EXTERNA, INCLUSIVE FORMA E AÇO, EM GUARDA-CORPO NAS CIRCULAÇÕES |  | M³ | 6.2 | 6.2 | 0 | 1771.35 | 2231.901 | 13837.7862
7.1.10 | SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D=2'', COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D= 1/2'', H=1,05M |  | M | 139.66 | 139.66 | 0 | 273.15 | 344.169 | 48066.6425
TOTAL | [9 empty] | 415578.43
308847.22
74.32%

## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [7 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: RETOMADA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ ESCOLA CEMEI PEDACINHO DO CÉU |  |  |  | DATA: 02/07/2021 |  |  |  | OBRA: Construção do CEMEI Pedacinho do Céu
LOCAL: Rua Nozinho Prates, S/Nº, Bairro Centro - Coração de Jesus - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | LOCAL: Rua Nozinho Prates, S/Nº, Bairro Centro - Coração de Jesus - MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MG / OUTUBRO DE 2023 - Não Desonerado - SETOP NORTE / AGOSTO DE 2023 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA | REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MG / MAIO DE 2021 - Não Desonerado - SETOP NORTE / ABRIL DE 2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses | [5 empty] | BDI | 22.47% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | ITEM | CÓDIGO
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | #REF!
1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 114.12 | 139.76 | #REF! |  |  | 139.7628
1.2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 50.64 | 62.02 | #REF! |  |  | 62.0188
1.3 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 3054.2 | 3054.2 | 3054.2 |  |  | #REF!
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1709.89 |  |  | 0
2.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1396.17 | 1709.89 | 1709.89 |  |  | 1709.8894
3 |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - MURO DE ARRIMO E DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0
3.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M³ | #REF! | 67.39 | 82.53 | #REF! |  |  | 82.5325
3.2 | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | #REF! | 11.94 | 14.62 | #REF! |  |  | 14.6229
3.3 | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A12,5MM) | KG | #REF! | 12 | 14.7 | #REF! |  |  | 14.6964
3.4 | ED-49647 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | #REF! | 51.88 | 63.54 | #REF! |  |  | 63.5374
3.5 | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | #REF! | 727.19 | 890.59 | #REF! |  |  | 890.5896
3.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | #REF! | 25.73 | 31.51 | #REF! |  |  | 31.5115
3.7 | ED-49655 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA - ANCORAGEM DA PLATIBANDA, PROFUNDIDADE DO FURO DE 50 CM E FERRO DE 8.0 MM DE DIÂMETRO | DM³ | 7.8 | 395.67 | 484.58 | 3779.724 |  |  | 484.577
4 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0
4.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - PLATIBANDA | M² | #REF! | 66.18 | 81.05 | #REF! |  |  | 81.0506
4.2 | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - MURO DE VEDAÇÃO | M² | #REF! | 48.95 | 59.95 | #REF! |  |  | 59.9491
4.3 | ED-48192 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - MURO DE ARRIMO | M² | #REF! | 73.3 | 89.77 | #REF! |  |  | 89.7705
4.4 | ED-48532 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | M² | 15.12 | 315.34 | 386.2 | 5839.344 |  |  | 386.1969
5 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0
5.1 | ED-50956 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM FERRO, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | #REF! | 396.82 | 485.99 | #REF! |  |  | 485.9855
5.2 | ED-51155 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | #REF! | 135.14 | 165.51 | #REF! |  |  | 165.506
5.3 | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - PORTA DE 180X210 CM | UN | 1 | 3366.42 | 4122.85 | 4122.85 |  |  | 4122.8546
5.4 | ED-50915 | PORTA METÁLICA 70 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005 - P2 | UN | 4 | 597.15 | 731.33 | 2925.32 |  |  | 731.3296
5.5 | ED-50916 | PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005 | UN | 18 | 682.46 | 835.81 | 15044.58 |  |  | 835.8088
5.6 | ED-50794 | PORTA DE ABRIR, 01 FOLHA, EM CHAPA 14 SAE 1020 - PADRÃO SEDS | M² | #REF! | 783.39 | 959.42 | #REF! |  |  | 959.4177
5.7 | ED-50982 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | M² | 11.34 | 420.75 | 515.29 | 5843.3886 |  |  | 515.2925
5.8 | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M² | #REF! | 298.53 | 365.61 | #REF! |  |  | 365.6097 | #REF!
5.9 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO DE GRADE FABRICADA EM CHAPA #14 COM TUBOS REDONDOS DE METALON COM DIÂMETRO DE 1 ¼” E 2”, ALTURA DE 2,10 M, DISTÂNCIA ENTRE OS TUBOS DE 1 ¼” DE 10 CM – CONFORME PROJETO FORNECIMENTO DE PORTÃO DE ABRIR COM DUAS FOLHAS, 1,20 X 2,10 M, FABRICADO COM TUBOS REDONDOS DE METALON CHAPA #14 COM DIÂMETRO DE 1 ¼” E 2”, DISTÂNCIA ENTRE OS TUBOS DE 1 ¼” DE 10 CM – CONFORME PROJETO | UN | 1 | 27333.33 | 33475.13 | 33475.13 |  |  | 33475.1293
5.10 | ED-50933 | ASSENTAMENTO DE GRADIL E PORTÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | M² | 74.95 | 142.31 | 174.29 | 13063.0355 |  |  | 174.2871
6 |  | COBERTURA |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0
6.1 | 92550 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3 | 2777.44 | 3401.53 | 10204.59 |  |  | 3401.5308
6.2 | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | #REF! | 101.31 | 124.07 | #REF! |  |  | 124.0744
6.3 | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | #REF! | 43.88 | 53.74 | #REF! |  |  | 53.7398
6.4 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 13.75 | 28.83 | 35.31 | 485.5125 |  |  | 35.3081
7 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0
7.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | #REF! | 7.03 | 8.61 | #REF! |  |  | 8.6096
7.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | #REF! | 38.74 | 47.44 | #REF! |  |  | 47.4449
7.4 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA DE 40X40 CM, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 24.76 | 73.79 | 90.37 | 2237.5612 |  |  | 90.3706 | 8.18
8 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0
8.8 |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0
8.1.1 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 424.67 | 36.33 | 44.49 | 18893.5683 |  |  | 44.4934 | 483.12
8.1.2 | 101752 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 - EXCETO: SANITÁRIOS, FRALDÁRIO, LAVANDERIA, RECEPÇÃO, HALL E COZINHA | M² | #REF! | 92.75 | 113.59 | #REF! |  |  | 113.5909
8.1.3 | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | #REF! | 22.93 | 28.08 | #REF! |  |  | 28.0824
8.1.4 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE - SANITÁRIOS INFANTIS | M² | #REF! | 144.42 | 176.87 | #REF! |  |  | 176.8712
8.2 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0
8.2.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 - RAMPAS E PASSEIO | M² | #REF! | 30.93 | 37.88 | #REF! |  |  | 37.88
8.2.2 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | #REF! | 36.33 | 44.49 | #REF! |  |  | 44.4934
8.2.3 | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 139.97 | 66.01 | 80.84 | 11315.1748 |  |  | 80.8424
8.2.4 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 125.77 | 14.7 | 18 | 2263.86 |  |  | 18.0031
9 |  | PINTURA |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0
9.1 | ED-50479 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | #REF! | 22.06 | 27.02 | #REF! |  |  | 27.0169
9.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - PAREDES INTERNAS | M² | #REF! | 11.55 | 14.15 | #REF! |  |  | 14.1453
9.3 | ED-50473 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA - PAREDES EXTERNAS | M² | #REF! | 14.98 | 18.35 | #REF! |  |  | 18.346
9.4 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 - MURO DE VEDAÇÃO E MURO DE ARRIMO | M² | #REF! | 3.57 | 4.37 | #REF! |  |  | 4.3722
9.5 | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | #REF! | 16.77 | 20.54 | #REF! |  |  | 20.5382
9.6 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | #REF! | 15.14 | 18.54 | #REF! |  |  | 18.542
9.7 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | #REF! | 36.7 | 44.95 | #REF! |  |  | 44.9465
9.8 | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | M² | #REF! | 52.63 | 64.46 | #REF! |  |  | 64.456
10 |  | LOUÇAS, BANCADAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  | 0 | #REF! |  |  | 0
10.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 480.65 | 588.65 | 1177.3 |  |  | 588.6521
10.2 | ED-50299 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UN | 10 | 966.61 | 1183.81 | 11838.1 |  |  | 1183.8073
10.3 | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UN | 2 | 754.86 | 924.48 | 1848.96 |  |  | 924.477
10.4 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 143.41 | 175.63 | 1756.3 |  |  | 175.6342
10.5 | ED-2552 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UN | 2 | 461.56 | 565.27 | 1130.54 |  |  | 565.2725
10.6 | ED-50287 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 955.02 | 1169.61 | 2339.22 |  |  | 1169.613
10.7 | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 221.18 | 270.88 | 812.64 |  |  | 270.8791
10.8 | ED-9156 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1 | 637.94 | 781.29 | 781.29 |  |  | 781.2851
10.9 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 88.87 | 108.84 | 761.88 |  |  | 108.8391
10.10 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 47.88 | 58.64 | 117.28 |  |  | 58.6386
10.11 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 349.2 | 427.67 | 3421.36 |  |  | 427.6652
10.12 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 71.37 | 87.41 | 349.64 |  |  | 87.4068
10.13 | ED-50325 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 100.89 | 123.56 | 617.8 |  |  | 123.56
10.14 | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 82.71 | 101.29 | 303.87 |  |  | 101.2949
10.15 | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 366.3 | 448.61 | 897.22 |  |  | 448.6076
10.16 | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 382.53 | 468.48 | 1873.92 |  |  | 468.4845
10.17 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 353.32 | 432.71 | 865.42 |  |  | 432.711
10.18 | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 4 | 137.08 | 167.88 | 671.52 |  |  | 167.8819
10.19 | ED-48161 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - CHUVEIRO SANITÁRIOS INFANTIS | UN | 2 | 236.08 | 289.13 | 578.26 |  |  | 289.1272
10.20 | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - CHUVEIRO FRALDÁRIO | UN | 1 | 340.88 | 417.48 | 417.48 |  |  | 417.4757
10.21 | ED-48339 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | M² | #REF! | 268.04 | 328.27 | #REF! |  |  | 328.2686
10.22 | ED-48342 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | UN | 15 | 112.67 | 137.99 | 2069.85 |  |  | 137.9869
10.23 | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 504.98 | 618.45 | 618.45 |  |  | 618.449
11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 75327.4654 |  |  | 0
11.1 |  | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS |  |  |  |  | 74.98 |  |  | 0
11.1.1 | 39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 1.08 | 1.32 | 2.64 |  |  | 1.3227
11.1.2 | 39207 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.08 | 1.32 | 1.32 |  |  | 1.3227
11.1.3 | 39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 1.45 | 1.78 | 3.56 |  |  | 1.7758
11.1.4 | 39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.35 | 1.65 | 1.65 |  |  | 1.6533
11.1.5 | 1880 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 3.77 | 4.62 | 4.62 |  |  | 4.6171
11.1.6 | 1169 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 49.96 | 61.19 | 61.19 |  |  | 61.186
11.2 |  | ACESSÓRIOS USO GERAL |  |  |  |  | 31.8 |  |  | 0
11.2.1 | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 20 | 1.3 | 1.59 | 31.8 |  |  | 1.5921
11.3 |  | CABO UNIPOLAR (COBRE) |  |  |  |  | 40110.085 |  |  | 0
11.3.1 | ED-49001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 6.2 | 20.33 | 24.9 | 154.38 |  |  | 24.8982
11.3.2 | ED-49004 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 27.5 | 28.86 | 35.34 | 971.85 |  |  | 35.3448
11.3.3 | ED-49010 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 11.8 | 52.09 | 63.79 | 752.722 |  |  | 63.7946
11.3.4 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 635.8 | 21.85 | 26.76 | 17014.008 |  |  | 26.7597
11.3.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2455.5 | 5.84 | 7.15 | 17556.825 |  |  | 7.1522
11.3.6 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 367.5 | 8.13 | 9.96 | 3660.3 |  |  | 9.9568
11.4 |  | DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO |  |  |  |  | 3794.54 |  |  | 0
11.4.1 | ED-15764 | CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA | UN | 7 | 10.8 | 13.23 | 92.61 |  |  | 13.2268
11.4.2 | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 72 | 25.58 | 31.33 | 2255.76 |  |  | 31.3278
11.4.3 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 35.25 | 43.17 | 86.34 |  |  | 43.1707
11.4.4 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 28.96 | 35.47 | 638.46 |  |  | 35.4673
11.4.5 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 59.32 | 72.65 | 72.65 |  |  | 72.6492
11.4.6 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 44.14 | 54.06 | 648.72 |  |  | 54.0583
11.5 |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 2840.76 |  |  | 0
11.5.1 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 17 | 20.82 | 249.84 |  |  | 20.8199
11.5.2 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 17.63 | 21.59 | 43.18 |  |  | 21.5915
11.5.3 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E I UNNSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 89.82 | 110 | 770 |  |  | 110.0026
11.5.4 | ED-49267 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A | UN | 1 | 339.63 | 415.94 | 415.94 |  |  | 415.9449
11.5.5 | 39472 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*KA (TIPO AC) | UN | 4 | 277.99 | 340.45 | 1361.8 |  |  | 340.4544
11.6 |  | ELETROCALHA PERFURADA |  |  |  |  | 10119.9 |  |  | 0
11.6.1 | ED-19519 | ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 91.5 | 90.31 | 110.6 | 10119.9 |  |  | 110.6027
11.7 |  | ELETRODUTO |  |  |  |  | 239.1304 |  |  | 0
11.7.1 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 16.14 | 8.87 | 10.86 | 175.2804 |  |  | 10.8631
11.7.2 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 14.39 | 17.62 | 17.62 |  |  | 17.6234
11.7.3 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 18.49 | 22.64 | 22.64 |  |  | 22.6447
11.7.4 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 19.26 | 23.59 | 23.59 |  |  | 23.5877
11.8 |  | LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 13078.56 |  |  | 0
11.8.1 | ED-13346 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 3 | 83.45 | 102.2 | 306.6 |  |  | 102.2012
11.8.2 | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 74 | 132.39 | 162.14 | 11998.36 |  |  | 162.138
11.8.3 | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 10 | 63.17 | 77.36 | 773.6 |  |  | 77.3643
11.9 |  | ENTRADA DE SERVIÇO |  |  |  |  | 5037.71 |  |  | 0
11.9.1 | ED-20581 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 15KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 3481.84 | 4264.21 | 4264.21 |  |  | 4264.2094
11.9.2 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 631.58 | 773.5 | 773.5 |  |  | 773.496
TOTAL DISPONÍVEL PARA TÉRMINA DA OBRA | [8 empty] | #REF! | 0
[5 empty] | TOTAL DA OBRA |  | #REF!
0
0
0
|  | Eng. Civil Adenise de Sousa Martins |  | Robson Adalberto Mota Dias | [5 empty] | 0
|  | CREA-MG 194.745/D |  | Prefeito Municipal | [5 empty] | 0
0
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS ESTADO DE MINAS GERAIS

## O Q foi PAGO (2) (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - GERAL
PREFEITURA: CORAÇÃO DE JESUS |  |  |  |  | FOLHA N°: 1
OBRA: REFORMA DE PRAÇA |  |  |  |  | DATA : 23/05/2012
LOCAL : CENTRO, PRAÇA FERREIRA LEAL |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: NORTE/MARÇO2012 |  |  | ( ) DIRETA | [5 empty] | (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [8 empty] | LDI 26,00%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE | MEDIDO | FALTA | PREÇO UNITÁRIO S/LDI | PREÇO UNITÁRIO C/LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | INSTALAÇÃO INICIAIS DA OBRA
1.1.1 | IIO-BAR-046 | BARRAÇÃO DE OBRA |  | M² | 15 | 15 | 0 | 271.23 | 341.7498 | 5126.247
1.1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) GOVERNO DE ESTADO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 723.45 | 911.547 | 911.547
1.1.3 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIA 30KVA |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 867.55 | 1093.113 | 1093.113
1.1.4 | IIO-LIG-015 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 398.25 | 501.795 | 501.795
0
2 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | 0
2.1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 0
2.1.1 | DEM-PIS-040 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO |  | M² | 2404.42 | 2404.42 | 0 | 5.61 | 7.0686 | 16995.8832
0
3 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0
3.1 |  | GRAMA E ÁRVORE |  |  |  |  | 0
3.1.1 | PAI-GRA-015 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS |  | M² | 1326.61 |  | 1326.61 | 12.79 | 16.1154 | 21378.8508
3.1.2 | PAI-COV-005 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORE H MIN 1,80M COM COVA 60X60X60CM, EXCETO FORNOCIMENTO DE MUDAS |  | UNI | 72 |  | 72 | 5.47 | 6.8922 | 496.2384
3.1.3 | PAI-MUD-010 | FORNOCIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA |  | UNI | 32 |  | 32 | 14.01 | 17.6526 | 564.8832
3.1.4 | PAI-MUD-010 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - FLAMBOYANT MIRIM |  | UNI | 27 |  | 27 | 17.42 | 21.9492 | 592.6284
3.1.5 | PAI-MUD-060 | FORNECIMENTO DE PALMEIRAS ARECA LUTESCENS |  | UNI | 13 |  | 13 | 53.79 | 67.7754 | 881.0802
3.1.6 | URB-COR-005 | CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10X10CM |  | M | 538.56 | 538.56 | 0 | 13.95 | 17.577 | 9466.2691 | 9466.2691 | 33379.9501 | 28.36%
0
4 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0
4.1 |  | IRRIGAÇÃO |  |  |  |  | 0
4.1.1 | HI-ADP-025 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEIS PARA CAIXA DE ÁGUA DN50MM X 1 1/2'' |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 19.32 | 24.3432 | 24.3432 | 24.3432
4.1.2 | HID-CXS-300 | CAIXA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA, CAPACIDADE 15.000L, EM CONCRETO E CASAS DE BOMBAS |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 8121.89 | 10233.5814 | 10233.5814 | 10233.5814
4.1.3 | HID-REG-105 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁEL DN 32MM |  | UNI | 4 | 4 | 0 | 17.65 | 22.239 | 88.956 | 88.956
4.1.4 | HID-REG-030 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4'') |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 46.43 | 58.5018 | 117.0036 | 117.0036
4.1.5 | HID-REG-035 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40MM (1 1/2'') |  | unid. | 2 | 2 | 0 | 50.73 | 63.9198 | 127.8396 | 127.8396
4.1.6 | HID-TUB-015 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTE , 32MM |  | M | 42 | 42 | 0 | 14.15 | 17.829 | 748.818 | 748.818
4.1.7 | HID-TUB-010 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 25MM |  | M | 20 | 20 | 0 | 10.22 | 12.8772 | 257.544 | 257.544
4.1.8 | HID-TUB-020 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 40MM |  | M | 24 | 24 | 0 | 17.81 | 22.4406 | 538.5744 | 538.5744
4.1.9 | HID-TUB-025 | TUDO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL , ÁGUA INCLUISIVE CONEXÕES E SUPORTES , 50MM |  | M | 178.39 | 178.39 | 0 | 20.42 | 25.7292 | 4589.832 | 4589.832
4.1.10 | HID-BOM-035 | CONJUNTO ELEVATÓTIO MOTOR-BOMBA (CONTRÍFUGA) DE 3HP |  | UNI | 1 |  | 1 | 884.76 | 1114.7976 | 1114.7976 | 0
4.1.11 | MET-TOR-010 | TORNEIRA DE IRRIGAÇÃO D= 1/2'' |  | UNI | 16 | 16 | 0 | 30.59 | 38.5434 | 616.6944 | 616.6944
[7 empty] | 0 |  |  |  | 17343.1866 | 18457.9842 | 93.96% | 46.98%
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 53.96%
5.1 |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 93.96
5.1.1 | ELE-ELE-020 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO , ROSCA , INCLUSIVE CONEXÕES D= 1 1/4'' |  | M | 240 | 240 | 0 | 10.58 | 13.3308 | 3199.392 | 3199.392
5.1.2 | ELE-ELE-025 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO , ROSCA , INCLUSIVE CONEXÕES D= 1 1/2'' |  | M | 120 | 120 | 0 | 11.03 | 13.8978 | 1667.736 | 1667.736
5.1.3 | ELE-PAD-020 | PADRÃO CEMIG AEREO TIPO D4, 27,1<=388<VA, TRIFÁSICO |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 1546.05 | 1948.023 | 1948.023 | 1948.023
5.1.4 | ELE-QUA-010 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100A |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 161.35 | 203.301 | 203.301 | 203.301
5.1.5 | ELE-CAB-035.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 25MM², 450/750V, FLEXÍVEL /VERDE-AMARELO |  | M | 260 | 260 | 0 | 8.86 | 11.1636 | 2902.536 | 2902.536
5.1.6 | ELE-CAB-030.7 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 16MM², 450/750V, FLEXÍVEL /VERDE-AMARELO |  | M | 10 | 10 | 0 | 6.31 | 7.9506 | 79.506 | 79.506
5.1.7 | ELE-CAB-020.2 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (PRETO) |  | M | 1100 | 1100 | 0 | 3.5 | 4.41 | 4851 | 4851
5.1.8 | ELE-CAB-020.5 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (AZUL) |  | M | 550 | 550 | 0 | 3.5 | 4.41 | 2425.5 | 2425.5
5.1.9 | ELE-CAB-015.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 4MM², 450/750V, FLEXÍVEL (VERDE) |  | M | 550 | 550 | 0 | 3 | 3.78 | 2079 | 2079
5.1.10 | ELE-CAB-020.6 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMAS , SEÇÃO 6MM², 450/750V, FLEXÍVEL (VERDE) |  | M | 300 | 300 | 0 | 3.5 | 4.41 | 1323 | 1323
5.1.11 | ELE-DIS-083 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 60 | 75.6 | 151.2 | 151.2
5.1.12 | ELE-DIS-060 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 29.8 | 37.548 | 225.288 | 225.288
5.1.13 | ELE-DIS-061 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A |  | UNI | 1 | 1 | 0 | 29.8 | 37.548 | 37.548 | 37.548
5.1.14 | ELE-CXS-370 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA |  | UNI | 2 | 2 | 0 | 15 | 18.9 | 37.8 | 37.8
5.1.15 | ELE-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWLD 5/8'' X 2,40M |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 56.69 | 71.4294 | 428.5764 | 428.5764
5.1.16 | ELE-COR-005 | CABO COBRE NU # 6 MM² INCLUSIVE SUPORTE |  | UNI | 10 | 10 | 0 | 6 | 7.56 | 75.6 | 75.6
5.1.17 | SPDA-TER-045 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35MM² |  | UNI | 8 | 8 | 0 | 6.1 | 7.686 | 61.488 | 61.488
5.1.18 | ELE-LAM-057 | LÂMPADA MISTA DE 160W/220V |  | UNI | 26 | 26 | 0 | 11.45 | 14.427 | 375.102 | 375.102
5.1.19 | ELE-REL-005 | RELE FOTOLÉTRICO RM 10 120V, 1200VA COM BASE |  | UNI | 6 | 6 | 0 | 40.9 | 51.534 | 309.204 | 309.204
5.1.20 | ELE-POS-005 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO H-3,00 M , FIXAÇÃO POR BASE COM CHUMBADOR - COM DIFUSOR EM VIDRO V-01 PARA LÂMPADA MISTA DE 160W |  | UNI | 26 |  | 26 | 1389.11 | 1750.2786 | 45507.2436 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 22380.8004 | 67888.044 | 32.97%
6 |  | PISOS |  |  |  |  | 0
6.1 |  | ÁREA DE LAZER |  |  | 505.27 |  | 505.27
6.1.1 | OBR-VIA-210 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE -E=6CM, FCK=25MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E= 6CM |  | M² | 1099.76 | 1099.76 | 0 | 37.25 | 46.935 | 51617.2356 | 51617.2356
6.1.2 | PIS-CER-005 | PISO CERÂMICO VERMELHO NATURAL 24X5,2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCUSIVE REJUNTAMENTO |  | M² | 999.18 | 505.27 | 493.91 | 58.15 | 73.269 | 73208.9194 | 37020.6276
[7 empty] | 0 |  |  |  | 88637.8632 | 124826.155 | 71.01%
7 |  | MIRANTE |  |  |  |  | 0
7.1 |  | ÁREA DE LAZER |  |  |  |  | 0
7.1.1 | ALV-BLO-010 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E= 15CM A REVESTIR , VEDAÇÃO |  | M² | 196.37 | 196.37 | 0 | 30.32 | 38.2032 | 7501.9624 | 7501.9624
7.1.2 | SEE-EST-045 | VIGA DE 0,21 A 0,35M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, AFIRMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO DE DESFORMA |  | M³ | 14.55 | 14.55 | 0 | 1130 | 1423.8 | 20716.29 | 20716.29
7.1.3 | TER-ATE-015 | ATERRO COMPACTO MANUAL, COM SOQUETE |  | M³ | 766.52 | 766.52 | 0 | 25 | 31.5 | 24145.38 | 24145.38
7.1.4 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA , A COLHER |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 3.59 | 4.5234 | 1052.7761 | 1052.7761
7.1.5 | REV-REB-010 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO , CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 21.12 | 26.6112 | 6193.4907 | 6193.4907
7.1.6 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 3.3 | 4.158 | 967.7329 | 967.7329
7.1.7 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, INCUSIVE FUNDO SELADOR |  | M² | 232.74 | 232.74 | 0 | 9.35 | 11.781 | 2741.9099 | 2741.9099
7.1.8 | PIS-CIM-035 | PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17X30 E= 5CM, COM JUNTA DE 1X1M |  | M² | 564.37 | 564.37 | 0 | 29.75 | 37.485 | 21155.4094 | 21155.4094
7.1.9 | SEE-EST-010 | PILARETE DE CONCRETO 17X20CM , CONCRETO 20MPA , APARENTE NA FACE EXTERNA, INCLUSIVE FORMA E AÇO, EM GUARDA-CORPO NAS CIRCULAÇÕES |  | M³ | 6.2 | 6.2 | 0 | 1771.35 | 2231.901 | 13837.7862 | 13837.7862
7.1.10 | SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D=2'', COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D= 1/2'', H=1,05M |  | M | 139.66 | 139.66 | 0 | 273.15 | 344.169 | 48066.6425 | 48066.6425
TOTAL | [9 empty] | 415578.43 | 146379.3802 | 146379.3802 | 100%
308847.22
74.32%